编号：0158-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 南方智水科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量中心 陪同人员:厉膑栋 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查生产中心使用的一台压力表（规格型号Y-100(0～1.6)MPa，出厂编号为2103F1455），有校准证书，已列入测量设备台帐管理，未对校准机构（杭州市临平区质量计量监测中心）进行合格供方评价。不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4外部供方条款 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: 2022年10月18日 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2022.10.18 |  |  |  |

可另附页