观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 四川祥和鸟服饰有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 未在合同中约束相关节能要求 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 能源评审报告未对以下内容进行评审：未提供影响主要能源使用的相关人员的分析； |  | 下次审核关注 |
| 3 | 现场审核时，企业提供了2019年6月28日由成都市特种设备检验院编制的锅炉运行工况能效测试报告（编号：NX201900085），对天然气锅炉的热效率进行了测试。企业未提供进行再测试的测试报告也未提供能效测试的计划。 |  | 下次审核关注 |