编号：1008-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 福建哈德仪表有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量技术部 陪同人员:蔡万利 |  |  |  |
| 不符合事实描述：在质量技术部查测量设备台账信息录入不全，没有进行A B C分类管理，没有检定校准周期等，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 条款 不符合认证审核准则条款号：，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.10.15 |  |  |  |
| 纠正措施:立即将测量设备台账信息补充完整，杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.10.15 |  |  |  |

可另附页