编号：1118-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 成都格调服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 软尺 | GD-001 | 1500mm | ±0.2㎜ | 标准钢卷尺 U=(5+5L)μm K=2 | 中计计量检测有限公司 | 2022.10.9 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | GD-002 | 1000㎜ | ±0.2㎜ | 三等标准金属线纹尺MPE:±(0.03+0.02L)㎜ | 中计计量检测有限公司 | 2022.6.30 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 1001096 | （0-0.6）MPa | 1.6级 | 精密压力标准装置0.4级 | 成都市计量检定测试院 | 2022.6.30 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 1001707 | （0-10）MPa | 2.5级 | 精密压力标准装置0.5级 | 成都市计量检定测试院 | 2022.6.30 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | GD-005 | (0-3000)㎜ | ±0.1㎜ | 三等标准金属线纹尺 | 中计计量检测有限公司 | 2022.6.30 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司（未）建最高计量标准项，测量设备由生产部负责溯源。公司测量设备除全部委托中计计量检测有限公司、成都市计量检定测试院校准，校准证书由生产部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年10月18日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。