编号：1127-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆市镁龙测控技术有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 技术部 陪同人员:韩笑 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在检查测量设备台账时发现未对测量设备进行ABC分类管理，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准的6.3.1条款 测量设备__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.10.22 |  |  |  |
| 纠正措施: 对测量设备管理台账中的测量设备按照ABC分类原则进行分类，并检查其他测量器具是否存在同类问题，以防止类似事件再次发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 整改措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期：2022.10.22 |  |  |  |

可另附页