测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：太重榆液长治液压有限公司

编   号：0017-2019-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0017-2019-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 太重榆液长治液压有限公司 | 企业联系人 | 闫峰 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2019-0516 | 证书有效期 | 2024-10-24 |
| 监督审核次数 | 第三次监督审核 | 本次监督时间 | 2022年10月18日 -19上午 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 李学弘 2022-M1MMS-2274211 李俐 2021-M1MMS-2222792 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质量管理部、综合管理部、生产管理部、安环办、技术中心、经销管理部、制造一部、制造二部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年11月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年6月14-15日组织了公司测量管理体系内审，内审分4个组，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了1个一般不符合项，于6月25日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年7月27日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理孙伟主持，由管理者代表李军江汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，未增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查机油泵泵体孔径测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查机油泵泵体孔径测量过程，测量不确定度评定正确。祥见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查机油泵泵体孔径测量过程，采用计量比对法进行有效性确认，满足要求。祥见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查机油泵泵体孔径测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查机油泵泵体孔径测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：企业已建立了指示量具检定装置，卡尺量具检定装置，精密压力表标准装置，测微量具检定装置等四套计量标准器，已通过山西省长治市质量技术监督局JJF1033的考核，公司测量设备除自检外全部委托均送至山西省检验检测中心检定/校准，抽查8份测量设备，量值溯源满足要求，祥见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年耗能640吨标准煤。不是重点耗能单位，企业建立了能源管理网络图和能源测量设备明细表，能源测量设备配备率满足要求。进出用能单位，应配3台（件），实配 3台（件）；进出主要次级用能单位，应配 ：4台（件），实配 4台（件）；进；抽查测量设备配备率满足要求，能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

查2021年外审未开出不符合项项，公司内审的不符合已整改关闭。

- 对投诉的处理情况：

企业2021年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了8项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1-9月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况进行了统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

- 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

用于企业的形象宣传。

10. 本次监督审核未发现不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

11.产品的销售的情况：

抽查转向助力泵、齿轮泵等产品的销售合同，合同编号XCCG2022021 606，签订时间2022年3月12日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年10月18日-19日上午，对太重榆液长治液压有限公司监督审核，通过腾讯会议及微信、手机视频，通过审核电子文档、照片或截屏、视频等形式获取信息，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为太重榆液长治液压有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2022.10.19

审核组成员(签字)：                                   日 期：

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：