[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1128-2022
审核员现场审核记录（二组）

企业名称:江苏双马线缆科技有限公司

审核员：                                           

审核日期：2022年10月18日下午至2022年10月19日下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1

计量职能
	企业编制了SMCL-SC-2022《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

查SMCL-CX02-2022《计量职责管理程序》，已编制品管部、工程部、制造部的岗位职责。询问品管部王金平等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。
	品管部
工程部
制造部

	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点


	企业编制了SMCL-CX02-2022《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。企业已识别出了测量过程共10个，包括“铜线坯直径尺寸测量过程”、“铜丝伸长率测量过程”等2个关键测量过程，重要测量过程8个。抽查“铜丝伸长率测量过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。

企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。
	品管部
工程部
制造部

	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立了SMCL-CX03-2022《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了6项有具体指标，可测量的质量目标，包括： “a.在用关键测量设备送检率100%;b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96%以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%”，查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》已分解到品管部、制造部、工程部。符合要求
查《测量管理体系目标完成情况统计表》，各部门统计了2022年度1月-2022年度9月的质量目标完成情况，均已完成目标值。符合要求。
	品管部
工程部
制造部

	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制了SMCL-CX06-2022《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。

查品管部提供的《KLC-3882系列制造作业规范》等，现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。
	品管部
工程部
制造部
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了SMCL-CX07-2022《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。

企业暂无检测软件。
	品管部
制造部
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了SMCL-CX08-2022《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。查SMXLCL-JL-001《质量记录台账》，测量管理体系相关记录的保存期限为5年。

查《IPQC巡回检验记录表》1份，检验日期2022年10月10日，有产品代码、编号、检验依据、检验人员、审核人员等信息均有描述。符合要求。
	品管部
制造部
工程部
	否

	7
	是否有计量确认状态标识？
	6.2.4

标识
	企业编制了SMCL-CX09-2022《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。

查品管部出厂编号SM-01的“千分尺”，校准日期为2022年9月2日，粘贴计量确认状态标识。符合要求。
查出厂编号8108397的“线材伸长率测试机”，未粘贴计量确认标识。不符合GB/T19022-2003 标准条款 “6.2.4  溯源性”的要求。
	品管部
制造部

	不符合01

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1

测量设备
	企业编制了SMCL-CX10-2022 《测量设备管理程序》、SMCL-CX13-2022《计量确认管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。

查《测量设备及计量确认台账》，共有6台测量设备纳入了测量管理体系管理，测量设备的管理和溯源符合要求。

查由“方溯认证检测研究院（深圳）有限公司”出具的校准证书3份，被校准测量设备：出厂编号为8108398的线材伸长测试机、（0-150）mm游标卡尺，（0-25）mm的千分尺，校准日期均为：2022年9月2日，证书及机构资质符合要求。

详见《测量设备溯源抽查表》。
	品管部
制造部
	否

	9
	使用环境条件是否满足要求？
	6.3.2

环境
	企业编制了SMCL-CX11-2022《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。

查企业环境条件满足产品标准要求。
	品管部
制造部

	否

	10
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？

测量过程是否分类管理？
	7.1.1

计量确认
	企业编制了SMCL-CX15-2022《测量过程设计和实现管理程序》、《测量过程及控制一览表》、《计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。

查《测量过程控制一览表》1份，包括10个测量过程，其中2个关键测量过程，8个重要测量过程，对测量过程按照关键、重要、一般进行了分类管理，符合要求。
	品管部
工程部
制造部

	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2

计量确认间隔
	企业建立了SMCL-CX14-2022《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。

企业暂无需要调整间隔的测量设备。 
	品管部
制造部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3

设备调整控制
	企业编制了SMCL-CX10-2022《测量设备管理程序》、SMCL-CX13-2022《计量确认管理程序》、SMCL-CX14-2022 《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。
	品管部
制造部
	否

	13
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.2

测量过程


	企业编制了SMCL-CX13-2022 《计量确认管理程序》。查《测量过程及控制一览表》，共识别了10个测量过程，其中2个关键测量过程，8个重要测量过程。对关键测量过程均导出了计量要求。
查关键测量过程“铜丝伸长率测量过程”的《计量要求导出和验证记录表》，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。查“铜丝伸长率测量过程”的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确。
	制造部
工程部
品管部

	否

	14
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1

测量不确定度
	企业编制了SMCL-CX16-2022 《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。

查《铜丝伸长率测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。
	品管部
工程部
制造部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2

溯源性
	查企业《测量设备及计量确认台账》，共有6台测量设备，均委外校准。校准服务机构1家为 “方溯认证检测研究院（深圳）有限公司（机构注册号为CNAS L10439）”。抽查3台测量设备，均溯源到SI单位。符合要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	品管部
制造部
	否

	16
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查企业已建立了SMCL-CX18-2022《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

查《铜丝伸长率测量过程测量过程监视记录及控制图》，对测量过程按照规定持续有效的进行了监视，满足要求。
	制造部
工程部
品管部

	否

	17
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了SMCL-CX19-2022《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业于2022年5月21日-22日开展内审，发现2个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。
	制造部
工程部
品管部

	否

	18
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了SMCL-CX20-2022《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正。

查《2022年度测量管理体系内审不符合项整改计划》、《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定了纠正措施和预防措施，满足标准要求。
	制造部
工程部
品管部

	否

	19
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电。2021年全年用电444000度。共计折合54.56吨标煤。企业不是重点用能单位。
	制造部
	否


 2 / 2

