## 天工
测量过程监视统计表及监视控制图（H13热作磨具钢C含量检测测量过程）
仪器名称： |  | 直读光谱仪 |  |  | 基准件名称: |  | 标准物质
量具规格： |  | ARL3460 |  |  | 测量参数: |  | 0.369
日 期： |  | 2022-02-23 | 2022-03-23 | 2022-04-23 | 2022-05-23 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 2022-09-23
时 间： |  | 2022-02-23: 24:00
检测员： | bar: 2022-02-23 to 2022-09-23
测 量 值 | 1 | 0.368 | 0.37 | 0.37 | 0.368 | 0.369 | 0.37 | 0.368 | 0.369
| 2 | 0.368 | 0.371 | 0.37 | 0.369 | 0.369 | 0.371 | 0.368 | 0.368
| 3 | 0.369 | 0.369 | 0.369 | 0.368 | 0.37 | 0.371 | 0.369 | 0.368
| 4 | 0.367 | 0.369 | 0.37 | 0.368 | 0.369 | 0.37 | 0.369 | 0.37
| 5 | 0.369 | 0.37 | 0.369 | 0.369 | 0.37 | 0.37 | 0.369 | 0.369
平均值(X) |  | 0.3682 | 0.3698 | 0.3696 | 0.3684 | 0.3694 | 0.3704 | 0.3686 | 0.3688
（R) |  | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002
| X | 0.36915 |  | UCLx=X+A2R |  | 0.37281 |  | E2 | 2.66 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 0.001375 |  | LCLx=X-A2R |  | 0.36549 |  | D3 | 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.0044921 |  | D4 | 3.267
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915 | 0.36915
UCLx |  | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281 | 0.37281
LCLx |  | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549 | 0.36549
R均值 |  | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375 | 0.001375
UCLr |  | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921 | 0.0044921
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
判定者：