[image: image1.jpg]y 7

\
%

%



   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0693-2022
审核员现场审核记录（三） 
企业名称: 厦门隆力德环境技术开发有限公司  
审核员：                             

审核日期：2022年10月25日上午至2022年10月26日上午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1


	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1计量职能
	企业编制了《计量职责程序文件》，明确了采购部、行政部、商务部相关部门的计量职能以及相关人员的职责。

询问采购部吴宇俊、行政部张兆宏、商务部王夏云、肖美玲测量管理体系人员，均清楚对本部门及自己的计量职责能和相关职责。
	采购部

行政部

商务部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	商务部组织各部门识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。采购部配备的测量设备均已经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业采购的测量设备，能够满足技术标准的要求。
企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

目前查企业未收到客户投诉，已建立客户投诉处理记录表。
	采购部

商务部
行政部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。查《测量管理体系质量手册》中规定了4项有具体指标，可测量的质量目标为：关键过程测量设备计量确认100%；关键测量过程失控率100%；培训合格率100%； 顾客满意度达到95%；
查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，质量目标已分解到采购部、行政部、商务部，查《2022年度测量管理体系质量目标完成报告》，各部门质量目标均已完成。符合要求。
	采购部

商务部
行政部


	否

	4
	企业对提供辅助材料、消耗性材料的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查企业已建立外部供方管理文件、有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录文件。查采购部提供的原材料的《合格供方名录》1份，查《供货商评估报告》、《供应商年度考评表》，、《样品试用报告》，已对供方进行评价，评审内容符合要求。
	采购部


	否

	5
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

查《2022年度测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年度测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年7月1日-25日进行了顾客满意度调查工作，共发出内部顾客满意度调查表5份，收回顾客满意度调查表5份，内部顾客满意度为98.6% 。符合要求。
查商务部2021年度外部顾客满意度调查情况，共发出顾客满意度调查表25份，收回调查表数量25份，内部顾客满意度.为99.2%。符合要求。
	商务部
	否

	6
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

查《不合格品采取措施的记录表》2份，符合要求。
	采购部

商务部
行政部
	否

	7
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了《改进控制管理程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查商务部2020和2021年度《客户满意度分析报告》，已制定纠正措施，基本满足标准要求。
	采购部

商务部
行政部
	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	能源管理
	企业主要耗能为电。2021年全年用电66294度，水4759吨，共折合8.55吨标煤。企业不是重点用能单位。
	行政部
	否


 2 / 4

