附录B
酒瓶瓶口外径测量过程的不确定度评定
1.概述：

 1.1测量方法：用游标卡尺对酒瓶瓶口外径直接测量。

1.2环境条件：常温

1.3 被测对象：酒瓶瓶口外径为φ25.6mm

1.4测量过程：先将测量范围为（0-150mm）的游标卡尺移动尺框，使两量爪测量面接触置零位，对准零位，然后测量酒瓶瓶口外径，测量时应注意将卡尺与酒瓶瓶口外径平面保持垂直，轻轻地将卡尺测量面接触酒瓶瓶口外径，读取游标卡尺示值即为酒瓶瓶口外径。

2．数学模型：   
[image: image1.wmf]LL

D=


                式中：
[image: image2.wmf]L

D

---酒瓶瓶口外径；

                           L-----游标卡尺示值          

3．输入量的标准不确定度评定

3．1 输入量L的不确定度
[image: image3.wmf]u

（L）的评定

输入量L的不确定度来源主要是测量重复性引起的标准不确定度
[image: image4.wmf]u

（L），可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对φ25.60mm酒瓶瓶口外径进行测量，得到：

25.60  25.61  25.60  25.60  25.60  25.60  26.62  25.61  25.62  25.61
算术平均值      
[image: image5.wmf]____

L

=25.625mm

单次测量实验标准差
[image: image6.wmf]10

__

2

1

()

1

i

Li

s

n

L

-

-

=

-

å

=0.006mm
标准不确定度为
[image: image7.wmf]u

（L）=
[image: image8.wmf]s

n

=0.002mm

3.2输入量Lb的标准不确定度
[image: image9.wmf]u

（Lb）的评定

输入量Lb的标准不确定度
[image: image10.wmf]u

（Lb）主要来源于游标卡尺的允许误差。游标卡尺的（0-150）mm,允许误差为±0.02mm所以采用B类方法进行评定。按均匀分布，包含因子k取
[image: image11.wmf]3

， 所以

   标准不确定度u（Lb）为：


[image: image12.wmf]u

（Lb）=
[image: image13.wmf]a

k

=0.012mm

4    合成标准不确定度的评定计算

    输入量L、Lb、Lc彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式计算：

△L=)
[image: image14.wmf]ｕ²(L)＋ｕ²(Lb)           =
[image: image15.wmf]0.002²＋0.012²       =0.012mm

5.  扩展不确定度的评定

  取包含因子
[image: image16.wmf]2

=

k

，扩展不确定度为 

             U=0.012 × 2=0.024mm

评定人：刘德彬
_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567906.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

