编号：0182-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 黑龙江省格泰科技开发有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门:质量技术部 陪同人员:刘振武 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查质量技术部未对测量设备检定校准的服务供方“广东六零二计量检测有限公司”进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003条款的6.4外部供方的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003条款的6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022.10.28 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.组织相关人员对“广东六零二计量检测有限公司”进行合格供方评价，并做好记录。 2.对公司其他供方评价情况进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022.10.28 |  |  |  |

可另附页