[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0687-2022
审核员现场审核记录二
企业名称：君品集团有限公司
审核员   崔秀琴                            审核日期： 2022年 11月17 日~ 11月18 日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	审核中询问品质部 、技术研发部、生产部（生产车间）、供应部、营销部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。
	品质部 
技术研发部
生产部

（生产车间）
供应部

营销部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	   品质部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）

供应部

营销部
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3质量目标
	公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。有质量目标、实际完成、统计日期要求等。 
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）

供应部

营销部
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	品质部的文件编号：JHPM/MP测量管理体系管理手册;技术研发部使用的国家标准GB/T 26480-2011《阀门的检验和试验》、GB/T12224-2005《钢制阀门一般要求》、ISO5208-1993《工业阀门-阀门的压力试验》、技术文件盖有受控章现行有效。
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《测量软件管理程序》。企业现有测量软件14台。按期对测量软件进行了确认。符合要求。  
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	企业建立了《测量记录管理程序》。

抽查了部分测量过程记录：

记录1、抽查君品集团有限公司进货检验记录，供方名称：浙江泉瞬流体控制科技有限公司，检验批号：21061612，产品名称：阀盖，型号规格：Z40R-150Lb-4″，材料牌号：WCB；检验项目包括：化学成分、机械性能、外观、总高度、法兰外径、法兰高度、壁厚、硬度、标志、抽样要求、验证结论等。
记录2、抽查过程检验记录。编号：2105152，生产批号：X2104211，产品名称：旋塞阀，产品型号：X43F-150LB-2″，

材质：WVB,零件名称：阀盖，炉号：0804，主要检查项目：总高度、填料孔径、配料塞孔径、凸台外径、填料孔深度、止口深度、法兰厚度、螺栓孔径、螺纹孔。
记录3、抽查最终检验报告，编号：Q2105302,生产批号：2104211，产品名称：球阀，型号规格:Q41F-150LB-4″,产品序列号：210421101-05，检验项目：性能试验、手轮螺母并紧、填料圈数、压盖孔间隙、驱动装置、外部喷漆、内腔喷漆、防静电试验等。
记录4，抽查工艺流程卡，编号：X2105131,生产批号：X2104211,产品型号：X43F-150LB-2″零件图号：2″X43F-150LB-01,产品名称：旋塞阀，零件名称：阀体，炉号：0804，工序名称、质量记录、检验员等。
记录保存期限3年。
	品质部
生产部
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查见《测量设备台账》有测量设备133台件测量设备，进行了A、B、C分类管理， 
生产部使用的不锈钢耐震压力表，（0-160）MPa，编号：A202103-0276、校准日期2022年10月18日，有效期2023年10月17日；
品质部使用的微机屏显式液压万能试验机,型号WEW-600B,编号：150440，校准日期2022年9月8日，有效期2023年9月7日。

   品质部使用的里氏硬度计，MH310、编号：HL01100303423,校准日期2022年9月8日，有效期2023年9月7日。
企业未建立最高计量标准装置，测量设备送东莞市帝恩检测有限公司、永嘉县计量检定所检定/校准机构进行检定或校准。

现场标识、台账信息和证书一致，品质部、生产部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》
检查生产部（金加工生产车间），现场在用的编号IB136661的(0-10）mm百分表，经核实已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源，不符合要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准7.3.2条款。
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	是

不符合01

 

	8
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查见1份“供应商评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：东莞市帝恩检测有限公司，注册号：CNAS L6483，有效期至2028年10月21日。永嘉县计量检定所计量检定机构授权证书号（浙）法计（2018）33036号
	品质部 
供应部


	否

	9
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认


	查见“测量过程控制一览表”共81个测量过程，关键过程9个，重要过程7个。涉及到原材料检验、生产过程检验、成品检验。
重点查了高控过程：“材料成分检测过程”计量确认过程验证记录表，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。
高度控制的测量过程计量确认详见附件《计量要求导出及验证记录表》
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	否

	10
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	   企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了81个测量过程，9个关键，7个重要测量过程。
重点抽查了重要测量过程：“材料成分检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。

详见《测量过程控制检查表》及附件。


	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	否

	11
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查“材料成分检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。
详见附件《测量不确定度评定报告》
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）


	否

	12
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）

供应部

营销部
	否

	13
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月品质部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为97.2%，达到目标95%的要求；营销部负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为96.2%。达到目标95%的要求，满足要求。
	品质部

营销部
	否

	14
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	品质部 
技术研发部

生产部

（生产车间）

供应部

营销部
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	计量单位使用未发现不正确。企业有2台强制检定测量设备均在有效期内，企业的产品不是定量包装产品。
	品质部 
技术研发部

生产部


	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年11月至2022年10月全年共消耗20.4吨标准煤， 不是重点耗能企业。


	品质部 
技术研发部

生产部


	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售 
	抽查君品集团有限公司工矿产品购销合同，供方：君品集团有限公司；需方：大庆慧博普石油机械设备制造有限公司；合同编号：50221122，产品名称：聚合物水泥配及输送系统。签订时间2022年10月27日。 
抽查君品集团有限公司工矿产品购销合同，甲方：大庆市福保防腐管道制造有限公司；乙方：君品集团有限公司；合同编号：FB20220802，产品名称：高压聚合物混合阀组。签订时间2022年08月19日，
已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	品质部 
技术研发部

营销部
	否


 2 / 6

