编号：1159-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 南通海汇科技发展有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质检中心 陪同人员:周俊 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 质检中心使用的编号20070、Ⅱ级的电子天平（型号：HZI-A+200，Max=200g），未按《量值溯源管理程序》要求进行溯源，并保存溯源证据，不符合要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准7.3.2溯源性 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.11.22 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：2022.11.22 |  |  |  |

可另附页