编号：1058-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 新疆金成石油化工设备有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 质量部 陪同人员:朱让楠 |  |  |  |
| 不符合事实描述：查企业测量设备内螺纹锥度量规。型号ITG01，编号：1512063，没有纳入测量设备台账中管理，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1 测量设备条款 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准中6.3.1_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_ ________ 日期:2022.11.8 |  |  |  |
| 纠正措施:认真检查将所有测量设备纳入台账中管理，杜绝类似问题的发生 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.11.8 |  |  |  |

可另附页