编号：0664-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 通鼎互联信息股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 光纤事业部 | 压力表 | 2557 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 江苏新起点测试科技有限公司 | 2022.3.16 | √ |
| 光纤事业部 | 光纤光学性能测试仪 | OF1-002 | PK2200 | 模场直径：U=0.18μm K=2 | 标准光纤 模场直径： U=0.08μm K=2 | 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心 | 2022.6.7 | √ |
| 光缆事业部 | 数显卡尺 | LG1-030 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等、5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.4.6 | √ |
| 光缆事业部 | 量块 | LJ1-014 | （2.5 - 25）mm | 4等 | 量块 3等 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2021.4.15 有效期2年 | √ |
| 技术质量部 | 平板硫化冷却机 | / | XLB-D（350*350） | ±0.03mm | 标准铂铑10-铂热电偶 二等 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2022.3.30 | √ |
| 技术质量部 | 密度计 | / | MH-200E | U=0.003mg K=2 | 砝码 E2等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2022.3.31 | √ |
| 仓储部 | 汽车衡 | / | SCS-80t | 3级 | 砝码 M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2021.12.13 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理程序》（08CX015E）、《外部供方管理程序》（08CX012E），《量值溯源管理程序》（08CX014E），公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备委托苏州市吴江区检验检测中心、中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心、苏州赛宝校准技术服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质保部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2022 年 11 月 5 日~ 11 月 6 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。