[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


项目编号：1095-2021-2023
审核员现场监督审核记录一

企业名称：本兴阀门制造有限公司   
审核员：  吴素平                                                                                             审核日期2023年02月23日     

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准
条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。
企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 
产品无新增种类。

	质检部

	否

	2
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查BX/MM-2021，A/0版《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，公司总目标已分解至各部门，并按规定时间要求进行了统计，查2022年公司的测量目标实现情况检查表，已由质检部统计考核，均达标。
	质检部
 
	否

	3
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核
5.4管理评审

	企业于2022年08月12日，组织了测量管理体系内部审核，管理者代表任审核组长，分两组对体系涉及的所有部门进行了审核，共发现了一个次要不符合项，在规定的时间内完成了整改，不符合项已关闭。
企业于2022年08月20日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理陈金钻主持，根据管理评审内容的要求，管代苏月珍及各部门汇报了体系运行情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，形成了管理评审报告，满足要求。
	综合办
	否

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件阀杆硬度检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	质检部
	否

	5
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年度对企业外审中发现不符合情况及纠正措施有效性的验证：
上年的不符合项：通过微信视频的方式，查：机加工车间，一个在用的螺纹塞规，型号为G3/4,编号为16210504，此测量设备在2021年05月26日已校准，但未贴计量确认标识，

不满足要求。不符合GB/T 19022-2003标准中 6.2.4条款。
企业采取的纠正措施：审核组检查了现场在用的型号为G3/4，编号16210504的螺纹塞规，张贴了计量确认标识，校准日期2022年05月25日，有效期2023年05月24日，并核对了校准证书，信息一致，满足要求。

经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 
	质检部

	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	质检部

	否

	7
	计量单位使用情况？检查强检测量设备的管理情况？是否是定量包装产品？ 
	计量法制要求
	抽查了相关部门质量记录及现场的法定计量单位的基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品，经核查企业一件强检计量器具在有效期内使用。 
	质检部
 综合办
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标加分，公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	综合办

	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及机构均未变更。
营业执照进行了变更：原营业执照上的地址:南安市美林街道溪州村,因政府重新划分了门牌号，于2022年08月24日重新更新了营业执照，现营业执照上的地址:南安市美林街道溪州村茂盛路2300号。附件：营业执照。 
	综合办
	否


 2 / 2

