编号：1140-2021-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆博文石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 供销部 陪同人员:朱凤有 |  |  |  |
| 不符合事实描述：查企业的测量设备台账中万用表型号UT50,检定校准日期没有更新，不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款的要求， 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022.11.12 |  |  |  |
| 纠正措施: 将测量设备台账相关信息进行更新，对其它测量设备进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况:纠正预防措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.11.12 |  |  |  |

可另附页