[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


        北京国标联合认证有限公司

[image: image3.jpg]


        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0144-2019-2022
审核员监督审核记录（一）

企业名称：大全集团有限公司

审 核 员：                                         审核日期： 2022年11月12日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	企业测量管理体系一年来的运行正常、适宜，符合体系要求，体系运行是有效的。
测量设备、设施充分和测量过程有效监控都能够持续满足顾客的测量要求。

企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进和新产品研发提供了有力支持，对外部市场推广，企业评比加分等起到重要作用。企业重点工作：加强计量基础培训，提升人员专业技能。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。

企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业体系组织架构没有变更。产品类型没有增加，无新增关键测量过程。
	管理层
质量部

总裁办

技术中心

生产部

财务部

销售部

采购部

人力资源部
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	查2022年1月-10月质量目标完成情况，企业制定了5项质量目标：1.A、B类测量设备周期确认率100%；2.顾客投诉及时处理率100%；3.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；4.高度控制的测量过程失控发现不超过一个工作日；5.专（兼）职计量员专业培训全部合格。目标有具体指标可测量，质量目标已分解到各部门进行考核。
	质量部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年10月14日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表杨祥主持，各部门负责人、计量员参加了评审。各部门汇报了体系运行情况。对内审情况、顾客反馈情况、质量目标达成情况、纠正与预防措施分析、可能影响体系的变化、过程改进的建议等进行了评审。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的人员培训方面的问题落实了整改部门。
	管理层
质量部

技术中心

生产部

销售部

采购部

人力资源部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	质量部对测量设备和材料供应商、服务供方建立合格供方清单，收集了相关资质，并按照要求保存评价记录。查企业外部供方评价记录，有编号、评价内容、审核意见等内容，符合要求。
	质量部
	否

	5
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业每年进行一次顾客满意度调查，通过发放内部顾客满意度调查表进行收集分析。企业于2022年6月进行了调查，结果均为满意。
	质量部
	否

	6
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年7月29-7月30日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司管理层、6个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于2022年8月18日整改完毕。
	管理层
质量部

技术中心

生产部

销售部

采购部

人力资源部
	否

	7
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了DAQOP-040803《测量管理体系监视管理程序》，对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程能够按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。
	质量部
	否

	8
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	企业2021年监督审核未开具不符合项。不符合控制能够按照DAQOP-040804《不合格管理程序》进行处理。本次监督审核未开具不符合项，未发现严重或系统性的不符合情况。
	质量部
	否

	9
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内审中开具的1个不符合项采取了纠正措施，查阅不符合项报告，企业通过对不合格原因对测量过程的影响分析，制定纠正措施及预防措施，跟踪实施状况的方式进行有效性验证。符合要求。
	质量部
	否

	10
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业共有677件测量设备，其中1件测量设备列入强制检定，随机抽查1台件，溯源管理较好。
	质量部
	否

	11
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对证书的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于：企业形象宣传、对内产品质量提升、与同行之间竞争、企业评比加分都起到了重要作用。
	质量部
	否

	12
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查框架断路器产品的销售合同，合同编号MYCG2022092554，签订时间2022年09月20日。塑壳断路器产品的销售合同，合同编号：MYCG2022102020，签订时间2022年10月19日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	销售部
	否


 1 / 3

