测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：无锡百年通工业输送有限公司

编   号：0140-2018-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0140-2018-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 无锡百年通工业输送有限公司 | 企业联系人 | 高晓丽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2018-0331 | 证书有效期 | 2023-11-15 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 四 | 本次监督时间 | 2022年11月11日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 余 慧 2021-M1MMS-1207225 秦晓燕2020-M1MMS-1274349 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理层、技术开发部、设备管理部、质量管理部、产品制造部、营销中心、物资管理部等 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年监督审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业生产厂所进行了搬迁，企业营业执照的住所进行了变更，组织机构未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司根据发展的需要进行了搬迁，生产经营地址变更，提高生产智能化水平，也更重视测量管理体系的建设，自上年度监督审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标组织内部审核并自查自纠。符合体系要求。

1.2  企业通过体系的运行，通过搬迁对测量设备安装调试验收进行整理，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程保持监控，能够持续满足顾客的测量要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年8月28日-29日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成内审组，对公司生产、技术、采购、销售、质管等9个部门进行了全要素的审核，本次审核未开出不符合项，但提出了包括测量设备标识、法定计量单位使用、专业培训等6项问题，列入改进要求考评。

2.2管理评审情况：企业于2022年9月9日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理孙业斌主持，由管理者代表汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的搬迁过程出现的测量设备损坏，标识管理问题要尽快解决。新址新安装调试的试验装置要尽快发挥作用，专业人员能力需求和提高通过多渠道方式并进等方面的问题抽出了整改要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本审核年度未有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查橡胶厚度检测测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查橡胶厚度检测测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查橡胶厚度检测测量过程，采用计算E值进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查橡胶厚度检测测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查橡胶厚度检测测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司未建计量最高标准，企业测量设备除自检外委托无锡市检验检测认证研究院、深圳市华测计量技术有限公司、无锡精纬计量检验检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构检定/校准。抽查6台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2021年耗能约4647.2吨标煤，不属于重点耗能企业。企业通过了能源管理体系认证。进出主要用能单位5个，进出主要次级用能单位5个，进出主要用能设备24个。抽查其配备率符合要求，抽查能源计量表计准确度等级，其中进出主要次级用能单位电能表1.0级，准确度级别、配备符合要求。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021年监审未开出不符合项。

- 对投诉的处理情况：

企业自2021年监督审核以来未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了6项质量目标，有具体指标并分解到相关部门。明确了目标分解、测量要求。查见质量目标完成情况统计，到目前为止统计结果表明目标已达到。质量目标管理满足要求。

对销售的审核：抽查：1）购销合同：需方：湖北博奥达科技有限公司，合同编号YX20220302-1，签订时间2022年3月02日。产品名称：EP200聚酯运输带等，其中明确了符合GB/T7984等国家标准以及质保期。2）购销合同：需方：江阴苏龙热电有限公司，合同编号SLDD20220792，签订时间2022年8月24日。产品名称：阻燃型聚酯运输带等，其中明确了按国家标准执行以及质保期。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

- 对企业组织任何变更的审核

企业组织机构未发生变化。企业本年度完成了搬迁工作，营业执照2022年7月26日完成更换，本次申请根据营业执照变更认证信息：现“无锡市新吴区里河东路88号”为注册和生产经营厂所。本次审核现场也为该地址，现场查看地址相吻合，与营业执照一致。企业生产经营正常，相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。

10.本次监督审核未开具不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年11月11日，对无锡百年通工业输送有限公司监督审核.验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理较规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作有序进行。综上所述，审核组认为无锡百年通工业输送有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2022.11.11

审核组成员(签字)：                                   日 期：2022.11.11

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：