编号：1226-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆宏测技术服务有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 行政部 陪同人员:崔留洋 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查发现行政部提供的标准，SY/T6844-2011《微电阻率成像测井仪》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款 程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022.11.15 |  |  |  |
| 纠正措施: 1.立即更新标准SY/T6844-2021《微电阻率成像测井仪》，受控后投入使用。 2.加强学习，对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2022.11.15 |  |  |  |

可另附页