[image: image1.jpg]



   

北京国标联合认证有限公司

[image: image2.jpg]11:31 OOO®E Q@ Sl Il &

18:45 LJd +




       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image3.png]HEAT
BT
o
TESTING
CNAS Lods2

= =
[=]

e B A






受理编号：0222-2020-2022
审核员现场审核记录

企业名称：广州市保伦电子有限公司  审核员： [image: image6.png]


  审核日期：  2022年11月18日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1－2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。公司已建立了测量设备台帐，并已识别主要测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求,现场查看公司的《计量要求台账》,导出方法基本正确。

品管部已经识别过程检验过程中用到的失真仪等有关设备的计量要求按照公共扩声系统 G/BL 02-2015等的要求识别。 
公司测量过程进行分类管理，品管部共识别1个关键测量过程: 产品失真度测量过程，本次审核抽查关键测量过程产品失真度测量过程计量要求识别情况，见《计量要求导出和计量验证记录表》，计量要求的识别符合要求,有公司计量要求导出记录表，导出基本符合要求。

	品管部

	不列入



	2. 
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
测量管理体系基本满足顾客的计量要求，各部门已按公司检验标准的要求转化为计量要求，已经配备对应的测量设备，并通过测量设备的计量确认和测量过程有效性验证证实符合要求。
	管理者层/管理者代表

	不列入

	3. 
	有无制定质量目标？目标是否可以测量？
是否达到质量目标？
	5.3 质量目标
	已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共5项，分别是：
1）测量设备计量确认标识差错数量≤2；
2）A、B类测量设备送检及时率100%；
3）因产品测量不准确造成投诉次数≤2次；
4）因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年。
5）计量人员年度专业培训合格率100%
品管部已经按公司计量目标完成情况进行统计，根据2021年和2022年1-10月份统计数据，计量目标已经完成。
	品管部

	不列入

	4. 
	是否进行管理评审？内容是否完整？记录是否齐全？
	5.4管理评审
	2022年08月08日已实施管理评审，有管理评审计划、管理评审报告，管理评审输出主要有：
1.通过对公司实施GB/T19022-2003/ISO10012-2003标准要求的全面分析和评价，一致认为公司目前实施的测量管理体系处于良好受控状态，符合公司的实际情况及发展的需要，总体状态是充分的,适宜的和有效的；
2. 通过对客户有关产品的改进的评估：目前公司内的资源及产品是符合客户的要求；
3. 通过本次管理评审过程，证明了本公司测量管理体系是具有充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的维护；我司有持续改进测量管理体系的能力。

	管理层/管理代表
	不列入

	5. 
	是否有岗位说明书？是否明确了各部门各岗位职能？

是否有培训计划？是否实施了培训计划？有无培训记录及培训有效性评价？
	6.1.2人力资源
	管理手册中已明确各部门职能，有岗位说明，明确了各岗位职能。提供有2021年~2022年培训计划，查2022年09月20日培训记录，培训课题：测量过程和测量设备的要求，培训人员：品管部门全体系人员，符合要求。
	行政部
	不列入

	6. 
	文件是否为最新有效版本？文件管理是否符合要求？
	6.2.1程序
	所抽查文件均为最新有效版本，文件的发放、销毁等管理符合要求。
	品管部
	不列入

	7. 
	软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？

查测量软件清单及软件确认记录.
	6.2.2 软件
	公司已就测量软件的管理形成《测量软件管理程序》。对于软件识别和软件如何进行测试/确认形成规定，品管部已经识别使用的测量软件，测量软件分别有;型号TS-0300MR,软件版本TS-0300MR-V3.05.exe、CLIO11电声测量系统等，已形成《测量软件清单》并进行确认。
	品管部
	不列入

	8. 
	是否有记录清单？

有无记录控制程序？

记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？

使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？


	6.2.3 记录


	有记录清单，有记录保存期限规定，有记录编号，查品管部《IPQC巡检记录表》，时间：检验时间：2022.11.15和《进料检验报告单，检验时间：2022.11.17，记录符合要求，保存期限为长期。
	品管部

	不列入

	9. 
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

测量设备是否与其他设备清楚地区分？

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识


	已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。

品管部的游标卡尺和万用表、失真仪等，已由深圳天溯计量检测股份有限公司校准，用检定合格证代替有计量确认标识。附图：
[image: image4.png]LIS S
1!*.‘&0!*.2%!&
& W R
Jp— sissnx
. PRI
[P R
T35 [Frvanksonie [ ewan|awam
i | ARG RRTANR TS AT
Cin |Pareeerinia
SR [P ASRERNOAR T
™ B T amrines
e #ieA wwpp| TERPA0EE
sran s

B | £RRR(ILT 52604 5210.5036,151,152.909

EREE |1 s 101 (BAHARS %2 ¥ 185 ANER

BT

ek





	品管部

	不列入

	10. 
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？


	6.3.2 环境
	查品管部的实验室均有温度、湿度记录，适用温度范围：22~28℃，相对湿度范围（30~60）%RH，抽查品管部实验室的温湿度记录，2022年10月的温湿度记录表，2022.11.17 温度：25℃，湿度38%RH,环境符合要求。


	品管部
	不列入

	11. 
	有无外部供方名单？

对外部供方是否进行了评价、选择与再评价？
	6.4外部供方
	已编制了合格外部供方名单，主要外部供方主要包括中国赛宝实验室、深圳天溯计量检测股份有限公司、东莞市帝恩检测有限公司等机构。已对上述机构进行了年度评价，达到公司合格供方要求。
	采购部
	不列入

	12. 
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？是否包括标准物质?

测量设备是否处于有效的校准状态？

测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？

现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。

是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？
	6.3.1 测量设备

7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	公司已形成《测量设备管理程序》。能提供公司的《测量设备台账》。有计量确认程序。
查品管部单相调压仪（出厂编号0039）,校准时间：2022.5.23，经过深圳天溯计量检测股份有限公司校准，和耐电压测试仪（出厂编号：1904081,，校准时间：2022.5.24，设备已经识别计量要求并对照计量要求在证书背面签署“验证合格”，并在测量设备台账中表明确认状态合格，设备已经粘贴校准标识，并做B类确认合格标识。符合要求。

抽查计量设备台帐，

查品管部，耐压测试仪（编号：1704AG11）,校准日期：2021/12/17，校准机构：深圳天溯计量检测股份有限公司，已纳入测量设备台帐并进行校准。
查失真仪(型号规格：GAD-201G,编号：EL885586)，校准日期：2021/12/17
校准机构：深圳天溯计量检测股份有限公司，已纳入测量设备台帐并进行校准，上述测量设备帐物一致。

	品管部
	不列入



	13. 
	是否有测量环境条件的管理程序？

是否监视和记录影响测量的环境条件？


	6.3.2 环境
	公司已制定《测量环境管理程序》。

本部门对测量环境无特殊要求，均为常温常湿。


	品管部

	不列入

	14. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔是否得到评审?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔
	计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。

按公司规定A类测量设备计量确认周期依检定周期确定，B类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定，C类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定。
	品管部

	不列入

	15. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	品管部
	不列入

	16. 
	是否有测量过程控制程序？

抽查一个至两个测量过程的规范是否完整？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?
	7.2 测量过程


	已制定《测量过程控制管理程序》；已对公司测量过程进行分类管理，公司测量过程进行分类管理，品管部共识别1个关键测量过程: 产品失真度测量过程，本次审核抽查关键测量过程产品失真度测量过程计量要求识别情况，见《计量要求导出和计量验证记录表》，计量要求的识别符合要求,有公司计量要求导出记录表，导出基本要求。
查质检记录，提供有《进料检验报告》记录，编号：2001000528 时间：2022.11.17，名称：盖板，供方：慧德，材料标准:MC-00329-10-3,项目：外观、尺寸，规格标准：413.1*208.9mm,实测：413*219mm，检测结果：合格
查成品检测报告（抽检）：LED显示屏，型号规格：B1.25，报告编号：Z2207QC8888-00561
检测机构：中国赛宝实验室;
检测项目：电源L-N两极之间（开关电源连接处、脉冲试验、稳态试验等,附报告：
[image: image5.png]WHAESS: L B EF%S: BLLI0G22001 T5A
ZiTEM: 2022.05.30 HTH: HHIE XS
07 M RERTFHRART W 1T 28]

PEUG AR TEEA, BE—BREN, BTEER, DERTEFRGT.

Bk BRI, WK M. RO O GRERENRS)

1 LLd W% R MR | R Go) Ba# Ov)
kil ite TS-500PT & 1 2042 2942
TlER ite TS-610 R 2 2061 4122

B2 ite TS-01BH R 2 100 0

WEE ite TS-14PFX-4 a 1 3225 3225
TR ite TS-P440 @ 1 2943 2943
R ite TS-820 = 1 625 626

ERARGEIL ite TS-¥100 L} 1 2750 2750
R | | | || o |






	品管部
	不列入

	17. 
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	已形成《测量不确定度评定程序》

公司已进行不确定度评定，具体见测量不确定度评定记录原始记录。
	品管部
	不列入

	18. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？

是否使用法定计量单位？

抽查有关的证书情况。

抽查现场记录，是否有非法定单位的使用。
	7.3.2 溯源性
	公司测量设备通过送外检定/校准进行溯源。现场抽查了校准/检定证书，详见测量设备溯源抽查表。


	品管部
	不列入

	19. 
	是否对内外部的顾客满意情况进行调查？结果能否满足公司要求？
	8.2.2顾客满意
	公司已经形成《顾客满意度的测量和监控程序》。由品管部负责收集内部顾客满意度调查。

查2022年07月22日开展内部顾客满意度调查，各部门按照提供评分进行综合评价，实得分95分，并形成有关报告；
体系运行至今未收到客户有关产品质量及测量结果方面的投诉。

提供《2022年顾客满意度调查分析汇总》，其中包括有：温州力冠信息技术有限公司、文山蜂鸟科技有限公司 、湖南展赐电子有限公司、四川通信产业服务有限公司逐宁分公司，顾客满意度：98.37%，已达到目标要求;
查产品的销售合同，产品：专业功放、专业音箱、会议系统主机等 ，合同编号（BLZJ062200175AC)，签订时间2022年05月30日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求;附销售合同如下：


	品管部
	不列入

	20. 
	是否进行了内部审核？资料是否完整？人员是否有资质？
	8.2.3体系审核
	公司于2022年07月18日举行内部审核，内审发现1项次要不符合项，已整改关闭并验证不符合项有效性；内审结论为体系运行有效。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和内审签到表，符合要求。
	管理层/管理者代表

	不列入

	21. 
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视
	公司已制定《测量管理体系监视程序》，对测量管理体系监视进行规定。
品管部已经按计划开展体系监视。可提供已经形成2022年8月《测量管理体系监视报告》，没有发现不符合项,符合文件规定,抽查计量确认监视检查记录和测量过程监视检查记录，检查结果均为合格。
	管理层/管理者代表
品管部

	不列入

	22. 
	有无不合格测量过程？
如有，是否按规定处理？

查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合
格测量过程


	公司已制定《计量不合格控
制程序》对不合格的处置流程进行规定。

根据对本部门的测量过程的过程监视记录，测量过程没有出现失控。


	品管部

	不列入

	23. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备


	公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。

该部门暂无不合格测量设备。
	品管部
	不列入

	24. 
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？

如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施


	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2022年7月18日举行内审检查中开具了1个不符合项，不符合6.1.2标准条款，已整改完成并验证纠正措施有效性;
公司2021年11月19日年度监审未开具不符合项。
	品管部

	不列入

	25. 
	检查该公司能源消耗统计情况。

是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？

能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167－2006
	该公司不属于高能耗企业，消耗的能源包括水、电、天然气，2021年全年总能耗634.73吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。
	品管部
	不列入

	26. 
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ 
	计量法制要求
	法定计量单位使用情况较好

要求强制检定的测量设备已进行强制检定，公司无定量包装要求。


	公司
	不列入

	27. 
	范围的确认、资质的确认、管理体系变化情况、监督抽查情况、顾客投诉、认证证书及标识使用情况。

	
	1. 经远程沟通确认，公司管理体系范围有发生变化；
原认证范围：原认证范围：音视频及智能灯光系统集成（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响）的设计和生产。
变更后认证范围：音视频及智能灯光系统集成（公共广播、数字会议、视频会议、智慧云录播、分布式综合管理信息平台、应急广播、中控矩阵、LED大屏及控制、智能灯光控制、景观亮化照明、消防广播、专业音响）的设计和生产。

2. 查核组织营业执照原件，均在有效期范围内; 企业营业执照及组织架构未发生变化。
3. 近一年内，公司无重大质量安全投诉，未发生曝光情况;
4. 远程沟通认证证书及标识使用情况，符合要求。
	管理层/管理者代表

	不列入


 1 / 1

