编号：0065-2018-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 大庆云博石油科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王秀伟 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在生产技术部查测量设备台账，其中编号为：817925，最大允许误差为±0.004 mm，测量范围：（25～50）mm的外径千分尺等台账信息未更新。不满足标准GB/T 19022-2003标准6.3.1条款 测量设备的要求 。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.1条款 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022年11月16日 |  |  |  |
| 纠正措施: 1、将测量设备台账中编号为：817925，最大允许误差为±0.004 mm，测量范围：（25～50）mm的外径千分尺信息更新；并对其他测量设备信息进行梳理。 2、对该类问题做到举一反三；杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，验证有效。 审核组代表签名: 日期:2022年11月16日 |  |  |  |

可另附页