测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：玫德集团有限公司

编   号：0224-2020-2022

审核类型：年度监督审核

编号：0224-2020-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 玫德集团有限公司 | 企业联系人 | 赵健 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2020-0848 | 证书有效期 | 2025-11-26 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2022年11月21日-22日12时 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 耿丽修 2021-M1MMS-2274460 胡琳2019-M1MMS-1274448 程万荣 2019-M1MMS-1274452 | 监督审核涉及的区域或部门 | 管理者代表、信息中心、人力资源部、企业管理部、玛钢制造部、海外技术共享中心、工艺研发部、产品研发部、海外客户服务中心、安全环保部、销售部、直营业务部、财务部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

2021年11月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：

1.1、企业一年来测量管理体系运行情况良好。企业的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求；

1.2、虽然受疫情影响，2020年企业总产值46.73亿元水平。截止审核期间，企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：

公司2022年9月22日，组织了公司2022年测量管理体系单体系内审。内审由管理者代表张明远组织，内部审核发现1个不合格项，2022年9月25日前，整改完成，不符合项已关闭。内审组织井井有条、内审通知、内审计划、内审检查表、内审报告、整改记录规范。企业通过内审工作，可以对企业的测量管理体系运行情况及时进行检查和审查，达到了发现问题马上解决的目的，收到了很好的效果。

2.2管理评审情况：

企业于2022年10月22日，开展了体系管理评审。会议由公司总经理于瑞水主持，由管理者代表张明远汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。公司在2022年，将加强对测量管理体系标准进行学习，将体系要求融合到日常的管理当中，优化和改善计量器具的管理工作。会议落实了相关责任部门，制定了相应的整改措施和计划。会议形成了管理评审报告。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的2个关键测量过程，进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

a)、计量要求的导出和验证：查《碳含量成分分析测量过程》、《螺纹管件压力气密试验测量过程》，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。祥见附件《碳含量成分分析测量过程计量要求导出及验证记录表》、《螺纹管件压力气密试验测量过程计量要求导出及验证记录表》；

b)、测量不确定评定：查碳含量成分分析不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。祥见附件《碳含量成分分析测量过程不确定度评定报告》，查螺纹管件压力气密试验测量不确定度评定正确记录，测量不确定评定方法正确。祥见附件《螺纹管件压力气密试验测量不确定度评定报告》；

c)、有效性确认：查《碳含量成分分析测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《碳含量成分分析测量过程有效性确认记录》，查《螺纹管件压力气密试验测量测量过程》，采用计量比对进行有效性确认，满足要求。祥见附件《螺纹管件压力气密试验测量过程有效性确认记录》；

d)、测量过程的控制：查《碳含量成分分析测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。查《螺纹管件压力气密试验测量过程》，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求；

e)、测量过程的监视：查《碳含量成分分析测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程，祥见《碳含量成分分析测量过程监视记录》。查《螺纹管件压力气密试验测量过程》，采用统计技术进行控制和监视测量过程。祥见《螺纹管件压力气密试验测量过程监视记录》；

f)测量设备的溯源：

公司已建立两套最高计量标准：1）测微量具检定装置：（2011）济量标企证字第0040号、2）卡尺量具检定装置：（2011）济量标企证字第0041号。开展本企业测微量具和卡尺量具的计量检定。其他在用的测量设备，委外送到：“山东中淮检测技术有限公司（CNAS L10994）”、“山东省计量科学研究院—计量检定机构授权证书号（国）法计（2017）01024号”等机构进行检定/校准。认可的能力和范围符合企业需求。量值均溯源至法定计量机构或社会公用标准，企业量值溯源符合标准要求。祥见附件《测量设备溯源抽查表》。

4 .能源管理情况：

企业是重点耗能单位。2021年消耗能源主要有：电、焦炭、天然气、水、汽油、柴油。2021年能源消耗6.1459万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度，安全环保部负责全厂能源管理。企业编制了能源网络图，共配备能源计量设备388台（件），其中，进出用能单位应配 16台（件），实配16台（件）；进出主要次级用能单位应配54台（件），实配54台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 318台（件），实配318台（件）。查用能单位贸易结算用编号25680964电能表，2022年6月17日检定，精度等级0.5S;进出次级用能单位编号为1303430746燃气表,于2022年3月29日检定，精度1.0级;查重点耗能设备编号为201406001的150T电子汽车衡，2022年9月1日检定，精度Ⅲ级。企业能源计量设备配备率、检测率、检测合格率满足标准要求。企业能源数据，每月由各使用单位报表，安全环保部每月统计平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。能源计量管理，满足GB17167标准要求。

5.对认证审核时提出的的不符合项的纠正措施情况有表述：

2021年监督审核，没有不符合项。

- 对投诉的处理情况：

企业采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查。对顾客的意见和投诉能和相关部门沟通。建立了投诉处置管控方案。查福德恩客户质量问题异常分析报告,记录编号：210058-5，时间：2022.10.22，有参与分析相关部门人员。投诉的问题：产品外观、标识等问题。有问题描述、根本原因分析、制定永久对策等闭环管理措施，并有企业有相关记录。

本年度企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

规定了公司的计量方针5项，质量目标与计量方针一致。基本覆盖标准要素。质量目标已经分解到企业12个部门。本年度企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计分析。查《2022年1—10月份质量目标完成情况统计》，制定的5项目标，各部门完成情况达到质量目标要求，有考核分类和考核记录。

8 .对企业组织任何变更的审核

本年度企业营业执照和组织机构未发生变化。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书：1）用于开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2) 用于企业产品招投标加分。

10．本次审核发现一项次要不符合项，没有系统和严重不符合：

现场抽查发现编号CH7852的测厚仪，2022年8月4日校准合格。测厚仪设备没有粘贴计量确认合格标识。不符合 GB/T19022-20036.2.4标识 条款。属于次要不符合项。

11.产品的销售:

抽查玫德集团国内工业产品买卖合同：合同编号MECH2022IS001，签订时间2022年01月01日。查：海外销售合同，合同编号:1900T4416001，签订时间2022年08月05日,确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年11月21日-22日12时，对玫德集团有限公司的监督审核.验证了公司在过去的一年内测量管理体系运作情况。公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范；过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作上了一个新的台阶。综上所述，审核组认为玫德集团有限公司的测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：            日 期：2022、11、22

审核组成员(签字)：、   日 期：2022、11、22

审核组组长（签字）：                                 日 期：

审核组成员(签字)：                                   日 期：

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：