## 控制图
Cr含量测量过程监视统计表及监视控制图
仪器名称： |  | 手持式X射线荧光光谱仪 |  |  | 基准件名称: |  | 标准留样 |  |  | 测量周期： 计量人员/每月一次
仪器编号： |  | 1028 |  |  | 测量参数: |  | Cr:18.60
日 期： |  | 2022-06-26 | 2022-07-28 | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 2022-10-24 | 2022-11-20
时 间： |  | 2022-06-26: 24:00
测 量 值 V | 1 | 18.62 | 18.65 | 18.62 | 18.61 | 18.63 | 18.65
| 2 | 18.64 | 18.61 | 18.61 | 18.64 | 18.65 | 18.61
| 3 | 18.65 | 18.63 | 18.62 | 18.62 | 18.63 | 18.63
| 4 | 18.59 | 18.64 | 18.6 | 18.59 | 18.61 | 18.6
| 5 | 18.62 | 18.63 | 18.64 | 18.63 | 18.62 | 18.59
平均值(X) |  | 18.624 | 18.632 | 18.618 | 18.618 | 18.628 | 18.616
（R) |  | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06
| X | 2022-06-26: 18.6227; 2022-08-24: UCLx=X+A2R; 2022-10-24: 18.6506 | A2 | 0.577 |  | 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2022-06-26: 0.048333; 2022-08-24: LCLx=X-A2R; 2022-10-24: 18.5948 | D3 | --
|  | 2022-08-24: UCLr=D4R; 2022-10-24: 0.10218 | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | --
X均值 |  | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227 | 18.6227
UCLx |  | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506 | 18.6506
LCLx |  | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948 | 18.5948
R均值 |  | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333 | 0.048333
UCLr |  | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218 | 0.10218
LCLr | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | bar: 2022-06-26 to 2022-11-20
由以上数据总得控制图
UCL
CL
LCL
0.102
0.048
判 | 若所有X值及R值均在管制上下限内则可接受
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受 | [7 empty] | 判定者：王威