编号：0120-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市富隆达石油工程机械设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 抽查检验员使用的编号为235716，（0-300）mm的游标卡尺，检定日期：2019年8月7日，计量确认周期为一年，游标卡尺没有设备计量确认状态的标识。不符合GB/T19022-2003 6.2.4条款关于“……应有设备计量确认状态的标识 ……。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：___GB/T19022-2003 6.2.4条款 标识___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页