编号：0119-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市奥翔科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质保部 陪同人员:

不符合事实描述： 查编号：201911230502的封隔器、桥塞）成品组装检验记录，检验员测量外径，但未记录测量日期，不符合GB/T19022-2003 7.2.4 d）条款中关于“进行每个测量过程控制活动的日期”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.2.4 d）条款 测量过程的记录 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页