编号：0115-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆市鑫路钻采设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 审核发现公司对编号为71238596的游标卡尺进行了调整，但未重新评审其计量确认间隔。不符合GB/T19022-2003 7.1.2条款关于“每次对不合格的测量设备进行维修，调整或修改时，应评审其计量确认间隔。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 7.1.2条款计量确认间隔__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页