编号：0113-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 黑龙江乾伟嘉奇石油钻采设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 陪同人员:

不符合事实描述： 查编号9524368的游标卡尺计量确认记录未填写计量确认结果。不符合 GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款中“……计量确认结果”规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 7.1.4 C)条款_。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页