不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 大冶市峰祥冶金建材有限责任公司 | 陪同人员 | 王贺 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2022.12.30 |
| 不符合事实描述: 未能提供压力试验机、电子天平、钢卷尺检定（校准）证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2022.12.8 日 期：2022.12.8 日 期：2022.12.8 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施和整改材料，纠正措施有效。 审核员： 日期：2023.1.4 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供压力试验机、电子天平、钢卷尺检定（校准）证据

纠正情况： 马上把压力试验机、电子天平、钢卷尺送检。

原因分析： 由于相关部门人员工作疏忽，没有按照计划送检。

纠正措施： 1 提供检测报告 2 组织部门员工培训学习GB/T 19001:2016标准 7.1.5条款及公司相关文件，提供培训记录 预定完成日期：2022年12月31日

举一反三检查情况： 组织各部门进行自查自纠，举一反三，以防止类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 就这措施有效。 验证人： 日期：2022.12.28

受审核方代表：              日期:2022.12.28