不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS□OHSMS□FSMS □HACCP ■初审□第( )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 西安科瑞斯机电科技有限公司 | 陪同人员 | 程刚 |
| 受审核部门 | 技术部 | 预计整改完成日期 | 2022.12.13 |
| 不符合事实描述: 未能提供计量器具万用表、游标卡尺、示波器的检定/校准证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供计量器具万用表、游标卡尺、示波器的检定/校准证据。

纠正情况： 立即送检万用表、游标卡尺、示波器到第三方计量单位进行校准，收集校准证书。

原因分析： 技术部人员对计量器具的管理理解不清楚，且对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款立即不到位，未能及时送检。

纠正措施： 1、组织相关人员对GB/T 19001-2016标准7.1.5条款进行培训，重点掌握计量器具的管理要求。 2、由技术部负责人加强对计量器具的日常检查，确保计量器具合格有效。 预定完成日期：2022.12.13

举一反三检查情况： 经举一反三，公司内暂无此类情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证了整改证据和措施，验证有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：                     日期: