[image: image1.png]


   

[image: image2.png]=



         北京国标联合认证有限公司

         Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1271-2022
审核员现场审核记录

企业名称：江苏九洲新材料科技有限公司
审 核 员：                                审核日期：2022年12月10日 ~ 12月11日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ 
	4.0总要求
	 公司是金属制品行业的企业，主要产品有不锈钢药芯焊丝、不锈钢焊条用焊丝、不锈钢埋弧焊丝、不锈钢氩弧焊丝等，年产量2800吨左右。
公司管理者代表马永峰为企业的副总经理，通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予质量部管理和协调的权力。

   企业希望通过体系文件的实施和质量目标的考核实现提升测量管理水平，并满足顾客的要求。
	总经理、管理者代表、质量部、综合部、生技部、市场部、财务部、各车间
	否

	2
	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？  
	5.1计量职能
	计量职能机构是质量部。在公司质量手册文件中明确规定了最高管理者3项职能，管理者代表13职能，计量职能部门质量部的30项职能，相关部门综合部、生技部、市场部及各车间的18项职能。
	管理者代表、质量部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	质量部已组织企业的相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品出厂检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。

企业产品质量稳定性较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。
	管理者代表、 质量部、市场部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立《计量管理手册》规定了公司的计量方针及13项质量目标,质量目标可测量，但未分解，已和企业沟通。每年一次检查统计质量目标完成情况，经统计2022年1至11月份，质量目标全部达标。
	质量部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2022年11月28日开展了管理评审，是单独评审。会议由总经理刘跃庆主持，管理者代表马永峰汇报了体系运行情况，相关职能部门汇报了本部门负责的要素的执行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	总经理、管理者代表、质量部、综合部、生技部、市场部、财务部、各车间
	否

	6
	企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式
企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	企业通过《管理手册》、《计量职责管理程序》测量管理职能分配表等形式规定了各部门人员在体系中的职责和能力要求。
企业编制的《人力资源管理程序》规定了体系相关部门和人员职责。

查企业提供了体系培训计划、培训记录等。满足要求。
	质量部、综合部、市场部、生技部、各车间
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制的《计量管理手册》和21个《计量管理程序文件》，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。文件受控。符合要求。

企业产品执行标准为GB/T17853-2018《不锈钢药芯焊丝》、GB/T15620-2008《镍及镍合金焊丝》等，文件现行有效并受控。符合要求。
现场抽查生技部编号为 Q/JZJ2000系列等技术标准文件一套，现行有效并受控。
	生技部、质量部
	否

	8
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查测量过程记录：
记录1： 2022年9月10日“焊丝半成品成品检验记录”，信息量齐全，记录规范。。

记录2：2022年11月18日编号No：221100，产品名称为ER308L（承压设备用焊丝）材质证明书（等同于出厂检验报告），信息量齐全，记录规范。
	生技部、质量部
	否

	9
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备
	公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了检测与工艺检测等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》共有27件测量设备，质量部负责测量设备的管理，并负责组织委外检定/校准。企业未建最高计量标准。测量设备使用部门负责测量设备日常使用、维护管理，符合要求。
	生技部、质量部
	否

	10
	企业是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业建立了《外部供方管理程序》文件。

质量部负责建立和评价测量设备合格供方名录，并负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托泰州市姜堰区产品质量综合检验检测中心进行检定校准。
	质量部
	否

	11
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了10个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。

企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《称重测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。
	生技部、质量部
	否

	12
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8．1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理者代表、质量部、综合部、生技部、各车间
	否

	13
	顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？
	8.2.2顾客满意
	企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。去年年底统计的外部顾客满意度为89%，今年的尚未到时统计。
	市场部
	否

	14
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2022年11月22日单独组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门和4个车间进行了全要素的审核，内审未发现不符合项。
	质量部、综合部、生技部、综合部、各车间
	否

	15
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》

对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的每年一次的频次进行监视。
	质量部
	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理控制程序》规定了发现任何不符合所采取的措施。今年内审未发现不符合项。
	质量部、生技部
	否

	17
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	质量部
	否

	18
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	在生产现场，企业质量计量单位使用不正确，已与企业沟通，进行改正。其余计量单位的使用均符合要求。
公司无强制检定测量设备。
产品也不属于定量包装产品。
	生技部、质量部
	否

	19
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业能源主要消耗品种为电，2022年1月至10月累计消耗电量6285074kWh，折合标准煤772.4tce，不是重点耗能企业。
	财务部
	否

	20
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查焊丝316L产品的标准号ASMEBPVCⅡ PartC2021 SFA.5.9销售合同，合同编号Pourin-202210084，签订时间2022年10月18日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	市场部
	否


 2 / 5

