[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]


       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0164-2019-2022
审核员现场审核记录

企业名称：宝鸡市红星锻造有限责任公司

审核员：                               审核日期： 2022.12.16
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：

企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。

企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产量有较大提升。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2022年1月到11月质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	于2022年10月22日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司沙黑成总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代吴知虎总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	该厂对提供检定校准服务的江苏世通仪器检测服务有限公司等机构收集了能力证明材料并实施了评价，有记录。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	提供《测量设备管理台账》，企业测量设备台帐共有30台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。

企业所有测量设备的使用无环境要求。

抽查：编号A112613030，布氏硬度计,校准日期：2022.11.23；

编号：21002723005-088 型号为SR3的温控表，校准日期：2022.11.23；

编号170372886，型号(0-100)㎜的深度千分尺,校准日期：2022.11.23；

查编号3522，的偏摆仪,校准日期：2022.11.23；

远程观察计量器具均有计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。

溯源性满足要求。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	提供《计量确认记录表》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。

查编号：DS-XWJ-01的金相显微镜，经2022.11.23校准，计量确认符合要求；

查编号：A112613030布氏硬度计，经经2022.11.23校准，计量确认符合要求；
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	提供《测量过程一栏表》，识别了原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验测量要求，对“二轴四档齿轮毛坯减震槽测量过程”识别为高控过程，详见“测量过程控制检查表”，2022年没有增加新的高控过程。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	对“二轴四档齿轮毛坯减震槽测量过程”测量过程实施了检测结果的不确定度的评定，详见不确定度评定报告，符合要求
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	提供2022.10.30《顾客满意度分析报告》，供销部已对顾客满意进行了收集：3家顾客满意度调查函,均回收。

计量工作质量目标顾客满意度目标为92%,结果调查显示满意度结果为98%；顾客满意度满足要求。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2022年10月8日组织了公司测量管理体系，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于10月20日完成整改。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否 

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	该厂通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的监视方面，使用了统计技术。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。


	8.3不合格控制
	查2021年外审开出了一项不符合项报告：“查技术质量部，编号：H217120 内测游标卡尺，经2021年10月14日校准，未见确认标识，不符合GB/T19022-2003标准6.2.4条款的要求。”企业对不符合组织了纠正，1.将该计量器具进行计量确认并进行有效性标识；2.举一反三对实际配置的计量器具进行排查，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2022年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于11月20日完成整改经过验证，措施有效。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。

	计量法制要求
	查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，企业强检器具共2台件，主要是用于贸易结算称重的（电子台秤、电能表)均已检定，满足要求。企业无定量包装产品。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业2021年耗能98吨标准煤。不属于重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。

	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否

	17
	对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围
	产品的销售
	抽查汽车变速箱用齿轮、轴、石油机械泥浆泵用阀体、阀座等锻造产品的销售合同，合同号;BFCGXZ20220007，签订时间2022年3月28日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。
	综合管理部

技术质量部

生产部

供销部
	否


 1 / 7

