编号：0133-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 供销中心 陪同人员: 邓旭辉 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查化工药剂抽查称重记录:每个品种、每个批次都抽查的是5袋，且“药剂标重”都是“25 ± 0.2”，“抽查重量”填的是“”25.1、25.2，“偏差重量”都填的是“正常”，且“药剂标重”、“抽查重量”都没有计量单位。经核实“絮凝剂”是桶装的，外包装上显示：净重25±0.25kg,毛重 26.3±0.25kg。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003中第7.2.4 测量过程记录_________ 不符合程度：主要不符合___ _；次要不符合___√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2022年12月16日 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名:日期: |  |  |  |

可另附页

编号：0133-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 中国石化塔河炼化有限责任公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 炼油第一作业部 陪同人员: 徐 鹏 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查1#焦化《计量确认和测量过程汇总表》，1#焦化柴油去1#加氢总量计量(工艺)要求是0~110t/h，配备的测量设备质量流量计测量范围为0~80t/h;1#焦化干气去1#硫磺总量计量(工艺)要求是0~150t/h，配备的测量设备质量流量计测量范围0~40t/h，已配的设备不满足测量要求，但是计量确认合格。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003中第7.2.3 测量过程的实现________ 不符合程度：主要不符合___ _；次要不符合___√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日 期: 2022年12月16日 |  |  |  |
| 纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 审核组代表签名:日期: |  |  |  |

可另附页