编号：0213-2019-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 办公室 陪同人员:邵光润 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 检查发现企业办公室提供的现行有效标准清单中的GB/T13283-1991《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》，该标准已作废。不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.1条款-程序 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2022.12.13 |  |  |  |
| 纠正措施: 1. 立即更新标准GB/T13283-2008《工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级》，受控后投入使用。 2.加强学习，对企业适用标准进行检查杜绝类似问题的发生。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:2022.12.13 |  |  |  |

可另附页