[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1286 -2022
审核员远程审核记录（3组）

企业名称：  广东美泰科检测设备有限公司 
审核员：                          

审核日期：2022年12月27日 上午至2022年12月27日下午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？

企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 

企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？
	5.1

计量职能


	企业已在《计量职责管理程序》中，规定了企业人资行政部，销售部，采购部及相关测量管理体系人员内审员及计量确认人员、检验人员的要求。符合要求。企业编制了《测量管理质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。在《测量管理体系质量手册》 “测量管理体系职能分配表” 中，已规定人资行政部，销售部，采购部的要素分配要求。
查《计量职责管理程序》，企业规定了人资行政部5项计量职责、销售部1项计量职责、采购部4项计量职责等部门职责。询问人资行政部，销售部，采购部等相关测量管理体系人员，清楚对本部门及自己的计量职责能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职能。
	人资行政部
销售部
采购部
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点


	查企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。抽查《测量过程控制及一览表》，企业通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求。

企业通过发放顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，每年进行一次顾客满意度调查，满意度均达到满意度要求值。


2022年8月以来在产品质量、物料交接、测量设备采购评价、安全能源管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。
	人资行政部
销售部
采购部
	否

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？
	5.3质量目标
	企业建立了《质量目标管理程序》，规定了对质量目标的管理控制要求。

查《2022年度测量管理体系年度质量目标分解计划》中规定了6项有具体指标，可测量。查质量目标已分解到人资行政部分解了3项质量目标、销售部分解了1项、采购部分解了2项质量目标。查《2022年测量管理体系质量目标统计表》3份 ，各部门均已完成了2022年8月-11月的统计，符合要求。
	人资行政部
销售部
采购部

	否

	4
	企业是否规定测量体系中各部门人员职责？人员职能的分配方式？

各部门参加培训实施情况？

	6.1人力资源
	查企业《人力资源管理程序》，规定了人资行政部，销售部，采购部3个部门及各类计量人员的职责。

查《培训申请表》、《培训签到表》、《培训培训表》各1份，查培训试卷“GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备中标准条款的理解”3份，参培人员包括人资行政部、销售部，采购部三个部门人员，已对学员完成了评价。符合要求。
	人资行政部
销售部
采购部
	否

	5
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？

企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？
	6.4外部供方
	企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查采购部提供的《测量设备主要合格供方台账》1份和《测量设备供方资质及能力评价表》4份，企业已对测量设备的“钢卷尺、数显卡尺、万用表、多路数据采集系统”等的外部供方进行了资质进行评价，评价内容包括供货能力、产品实物质量等方面，资料和相关记录齐全。进行评价，评审内容符合要求。
	采购部
	否

	6
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

查企业提供的《2022年测量管理体系客户满意度调查计划》和《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业于2022年进行了顾客满意度调查工作，共发出顾客调查表6份，内部顾客满意度为98.2分。符合公司目标要求。
	销售部

	否

	7

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为水、电、气。2022年用水5072吨，用电253265千瓦时，折合31.56吨标准煤；企业不是重点用能单位。
	生产部
	否


 1 / 6

