[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1295-2022
审核员远程审核记录（1组）

企业名称： 广东擎鼎科技有限公司   
审核员：                                           

审核日期：2022年12月28日上午至2022年12月28日下午 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ 
	4.0总要求

6.3.2环境
	为保证职能机构职能正常发挥，企业总经理周晴晴予品质管理TQM课为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。企业编制了环境管理的程序，规定了对环境的控制要求。企业制订测量体系文件和企业相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法。并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。

   企业已识别出了主要产品的测量过程32个，“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程” 等2个关键测量过程，重要测量过程6个，一般过程24个。企业已将纳入到测量管理体系管理范畴。使用环境符合要求。
企业目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的配备管理以及测量过程的控制还需要进一步的提高。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部

	否

	2


	企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ 
	5.1计量职能
	企业编写了《测量管理体系质量手册》和《测量管理体系程序文件》，基本覆盖标准的全部要素。

企业已在《测量管理体系质量手册》和《计量职责管理程序》中，规定了企业计量职能机构是品管部，并规定了总经理6项、管理者代表8项职能和计量职能部门品质管理TQM课12项计量管理职责。规定了人力资源部5项计量职责、研发部6项计量职责、产品事业部4项计量职责、运营部4项计量职责、采购部4项计量职责等部门职责。符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	3
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2顾客为关注焦点
	查运营部组织研发部、产品事业部、品质管理TQM课等部门，均已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。

企业已识别出了主要产品的测量过程32个，“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程” 等2个关键测量过程，重要测量过程6个，一般过程24个。抽查“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程” 1个关键测量过程的《计量要求导出和计量验证记录》等，均符合要求。

查企业未收到客户投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	4
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	查企业《测量管理体系质量手册》中，质量目标与计量方针一致。质量目标规定了：“a.在用关键测量设备送检率100%；b.关键过程测量设备计量确认100%；c.测量过程失控不超过24小时；d.因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；e.内部顾客满意度达到96分以上；f.按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%”6项，有具体指标。

查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》，质量目标均已分解到6个部门。查品质管理TQM课分解了4项质量目标、研发部分解了4项质量目标、运营部分解了1项、人力资源部分解了3项质量目标、产品事业部分解了5项质量目标、采购部分解了2项质量目标。目标分解符合要求。
查《2022年度测量管理体系质量目标完成报告》1份和各部门《2022年度测量管理体系质量目标完成报告》6份，企业对2022年7月-2022年11月的公司及各部门质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	5
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	查《2022年测量管理体系管理评审计划》，企业于2022年12月09日召开了测量管理体系管评会议。会议由总经理主持，各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。抽查管评输入报告8份，报告内容包括2022年测量管理体系运行情况、质量目标完成目标、客户满意度调查情况、内审实施和完成情况、人员能力及培训情况、测量过程控制情况、供方评价情况等，覆盖了企业6个部门。查《2022年测量管理体系管理评审报告》，会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。已完成评审。
	管理者代表

品质管理TQM课
	否

	6
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况？企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1人力资源
	查企业《人力资源管理程序》，规定了总经理、管理者代表、品质管理TQM课等6个部门及各类计量人员的职责。

查《公司测量管理体系人员统计表》1份，测量管理体系覆盖人员41人。查《品质管理TQM课经理岗位职责》1份，已规定岗位职责和要求，符合 要求。
查《2022年测量管理体系培训台账》，完成的培训项目有2项为“质量手册、程序文件宣贯培训”、 “GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备培训”。查《培训申请表》、《培训签到表》、《培训培训表》各1份，查培训试卷“GB/T19022测量管理体系 测量过程和测量设备中标准条款的理解”2份，参培人员分别为品质管理TQM课杨冬妹、研发部田强等2人，已对2名学员完成了评价。完成情况及时间和《2022年测量管理体系培训计划》相符。
	管理者代表

人力资源部
	否

	7
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编写了《测量管理体系质量手册》，发布和实施时间为2022年07月22日。企业编制了《测量管理体系程序文件》共20个，发布和实施时间为2022年07月22日，手册和程序文件均覆盖标准的全部要素。基本满足标准和企业对测量体系运行的管理要求。

抽查企业产品生产检验依据的主要技术标准GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（GPS)几何公差 检测与验证》、GB/T1804－2000 《未注公差的线性和角度尺寸公差》等。查《质量文件台账》，上述文件已进行登记入账，文件现行有效并受控。符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

产品事业部
研发部


	否

	8
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？
	6.3.1测量设备


	查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由品质管理TQM课负责测量设备全过程管理。

查企业已将测量设备纳入《测量设备台账》中进行管理。

查测量设备台账中出厂编号为0774的洛氏硬度计（HR-150A），包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、校准日期、管理状态等，信息基本符合标准要求。其校准日期为2022年5月13日，校准机构为“惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司”，校准证书信息和台账。符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

 
	否

	9
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？企业是否建立外部供方管理文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部供方
	企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。

查品质管理TQM课提供的《检定校准服务合格供方台账》，入账的供方为1家为“惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司”,查《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，已对主要服务供方 “惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司”的资质和能力及服务质量进行评价，评价内容符合要求。

查采购部提供的《测量设备主要合格供方台账》，入账的测量设备主要供方为5家。抽查《测量设备供方资质及能力评价表》2份，企业已对测量设备的“硬度计、工具显微镜”的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。进行评价，评审内容符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

采购部


	否

	10
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则7.1.4计量确认过程记录
	企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准验证的要求和方法。查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，均已进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。抽查《计量确认过程验证记录表》1份，测量过程名称“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程”，验证方法内容正确，验证结果符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

产品事业部研发部
	否

	11
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编写了《计量确认间隔管理程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。

企业目前阶段暂无需要调整间隔的测量设备。查企业暂时无停用、维修的测量设备。 
	管理者代表

品质管理TQM课

产品事业部
	否

	12
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编写了《测量设备管理程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。

企业暂无需要调整的测量设备。


	管理者代表

品质管理TQM课

产品事业部
	否

	13
	企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 

测量过程是否分类管理？
	7.2测量过程
	企业编写了《测量过程设计和实现管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程识别、测量设备计量确认、验证、控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业已识别出了主要产品的测量过程32个，“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程” 等2个关键测量过程，重要测量过程6个，一般过程24个。均纳入测量过程管理范畴。
抽查“(96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程” 1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。

查《测量设备计量确认明细表》1份，已对测量设备进行了计量确认。查关键测量过程名称为“(96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程”、使用的测量设备为出厂编号为1005723的“工具显微镜”，，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。
查注塑部门提供的《首件检验报告》1份，项目名称包括“外形尺寸、外观”等，符合要求。测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。符合要求。
	管理者代表

研发部

品质管理TQM课

产品事业部

	否

	14
	测量不确定度评定是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	查企业编制的《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。

抽查了企业编制的“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程”的测量不确定度评定报告，评定方法正确，结果符合要求。见附件1。
	管理者代表

研发部

品质管理TQM课

产品事业部
	否

	15
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业编写了《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。

企业未建立最高计量标准开展检定工作。测量设备按周期送检计划进行委外检定/校准，均列入计量管理工作。企业测量设备委外校准服务方1家为“惠州台证仪器检测服务有限公司东莞分公司”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	管理者代表

品质管理TQM课

产品事业部

	否

	16
	企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？
	8.1测量管理体系分析和改进总则
	企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。

查关键测量过程“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程监视记录及控制图” 1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附件2.
	管理者代表

品质管理TQM课
	否

	17
	企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。

查品质管理TQM课提供的2022年10月8日的《测量管理体系客户满意度调查计划》和2022年10月30日的《测量管理体系客户满意度调查工作报告》，企业对顾客进行了满意度调查，共发出并回收顾客调查表9份，内部顾客满意度为98.44分。符合公司目标要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

运营部
	否

	18
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	查《2022年测量管理体系内审计划》，于2022年11月10日-11日进行内审工作。企业已按计划日期组织了测量管理体系内审，对企业的管理层及6个部门进行了全要素的审核。查出具的《测量管理体系内部审核报告》1份和《测量管理体系不符合项报告》2份，内审发现了2个次要不符合项，涉及标准条款为“6.2.4标识、7.1.1计量确认总则”。

查《测量管理体系内审不符合整改计划》和《测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，2个不符合项已于2022年11月16日前全部关闭。审核组经现场审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理者代表

品质管理TQM课 

	否

	19
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	企业编写《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。

企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查“（96P 0.5P H2.2 M2.3）窄版胶芯骨宽尺寸测量过程监视记录及控制图” 1份，已进行持续监控，符合要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	20
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 

企业于2022年11月10日-11日开展内审，发现2项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	21
	企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？
	8.4改进
	企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。

查《2022年测量管理体系内审不符合整改计划》和《2022年测量管理体系内审不符合整改报告》各1份，已对不符合制定了纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。
	管理者代表

品质管理TQM课

人力资源部

产品事业部
研发部

运营部
采购部
	否

	22
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强制检定设备。

查QD-WI-002/A0《来料检验报告》、《出货检验报告》等文件中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	人力资源部

研发部

品质管理TQM课

产品事业部
	否


 2 / 4

