测量设备溯源抽查表

编号：0003-2019-2022

| 企业名称 | 江天科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 游标卡尺 | JT-L-001 | (0~150)㎜ | ±0.03㎜ | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 技术质量部 | 涂层测厚仪 | L10236 | DR360 | U=2μm,k=2 | 测厚仪标准片 U=0.4μm,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.11.4 | √ |
| 技术质量部 | 接地电阻测试仪 | 835419 | KST2571 | Urel=0.5%,k=2 | 接地电阻仪检定装置 Urel=0.03%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.10.15 | √ |
| 技术质量部 | 绝缘电阻表 | Q1457 | ZC25-4 | DC: Urel=1.3%,k=2 R: Urel=2.5%,k=2 | 可调式高阻箱 Urel=0.06%,k=2 高阻高压表 Urel=0.33%,k=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2022.7.1 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术质量部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准，校准/检定证书由技术质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2023年1月 5日上午~ 1月6日上午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。