观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北龙大包装制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | - 主要用能设备识别不全，未识别4台空压机，未识别消防泵、水泵； - 未识别淘汰落后设备； - 未开展能效测试。 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 空压机维修保养记录(外委第三方）：机组型号BLFISOA/8，服务日期：2022年9月10日，2022年10月15日，未见11月份和12月份的维修保养记录。 |  | 下次审核关注 |
| 3 | 节约生产用电的计算方法及目标的设定不合理 |  | 下次审核关注 |
| 4 | 提供的2块水表的检定有效期2022年6月28日，已过期，督促企业尽快检定 |  | 下次审核关注 |
| 5 | 未能提供合格供方名录，未能对合格供方提供评价记录 |  | 下次审核关注 |