平行度测量过程控制图

均值控制图 0.00850 0.00845 0.00840 0.00835 0.00830 0.00825 0.00820 0.00815 0.00810 0.00805 0.00800 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

# UCL=0.0084

# CL=0.00824

# LCL=0.0081

LCL=--

# CL=0.00016

# UCL=0.00032

极差控制图 0.0004 0.00035 0.0003 0.00025 0.0002 0.00015 0.0001 0.00005 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12