测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：宁波合力机泵股份有限公司

编   号：0050-2021-2023

审核类型：年度监督审核

编号：0050-2021-2023

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 宁波合力机泵股份有限公司 | 企业联系人 | 匡伐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2021-0943 | 证书有效期 | 2026-02-03 0:00:00 |
| 监督审核次数 | 二 | 本次监督时间 | 2023年01月09日-01月10日 上午 |
| 监督审核员姓名及确认号 | 余 慧 2021-M1MMS-1207225 喻荣秋2022-M1MMS-2274747 | 监督审核涉及的区域或部门 | 办公室、质检部、技术部、采购部、生产部、销售部 |

二、监督审核内容：

本次审核采用远程审核方式，建立腾讯会议召开首末次会议和通过审核工作微信群进行沟通，文件资料、视频和图片查问开展审核。

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

自上次审核至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。本次审核申请调整认证范围，详见变更审核。公司一年来重点做了以下工作：

1.1 公司管理层重视体系的建设，能够按体系管理目标，组织内部审核并自查自纠。符合体系管理要求。

1.2  企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和监督上，增强员工的意识和素养。测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内审情况：公司于2022年8月1日组织了对公司测量管理体系的单独审核，分成二个内审组，内审员经过培训，取得内审员资质，管理者代表组织并亲自参加内审工作，对公司生产、销售、质检、技术等6个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于8月5日完成整改。

2.2管理评审情况：企业于2022年9月19日开展了单体系管理评审，会议由公司董事长陈明海主持，由管理者代表匡伐汇报了体系运行情况，各部门负责人对部门体系管理工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系持续改进，纠正措施的跟踪验证情况落实到位和公司各部门之间配合度进一步提高等方面的问题提出了整改要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的关键测量过程进行了持续的控制，本年度没有新增关键测量过程：

a)计量要求的导出和验证：查曲轴箱孔平行度测量过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查曲轴箱孔平行度测量过程，测量不确定度评定方法正确。详见附件《测量不确定度评定》

c)有效性确认：查曲轴箱孔平行度测量过程，采用重复测量数据误差与测量设备允许误差比较进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认》

d)测量过程的控制：查曲轴箱孔平行度测量过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。

e)测量过程的监视：查曲轴箱孔平行度测量过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录》

f)测量设备的溯源：公司质检部建立了3项最高标准，企业测量设备除自检外送宁波市计量测试研究院等机构检定/校准。抽查6台测量设备检定/校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业2022年全年折合耗能约149.8吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电供水部门配备安装。企业按月统计能源消耗，能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。能源计量管理满足GB17167要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

查上次外审开出了一项不符合项报告：检查企业三项计量标准证书，其中卡尺量具检定装置的计量标准考核证书中开展检定项目的测量范围（0-300）mm,而实际工作中企业的0-500mm进行自检，超检定范围检定，不符合要求。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准6.3.1条款。

企业对不符合组织了纠正：1.对超计量标准考核证书范围的量具委托有资质的单位进行检定；2.避免相同问题重复发生，查看其它量具是否有类似情况一并整改。3.对计量人员培训GB/T19022-2003标准6.3.1条款。验证该不符合项已实施纠正，措施有效，同意关闭。

- 对投诉的处理情况：

企业本监督审核年度未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

公司制定了7项质量目标，并对目标进行了分解，查2022年度测量管理体系目标实施一览表，按目标、要求、责任部门、时间和考核情况等进行统计，记录内容全，按期进行统计，目标管理满足要求。

产品的售后服务（含维修）审核：

对售后服务(含维修)的认证范围，抽查：1）修理修缮（2022年第一采油厂机泵维修）合同，合同编号HBYT-CY1-2022-CL-346，签订时间2022年8月23日，合同内容包括主要工作包括机泵及配套电机、启动柜的日常维护保养、项修、大修安装调试等内容。明确了验收标准：维修后的设备状况和运行性能完全（或接近完全）恢复到原设备技术要求，满足GB/T9234等国家最新标准和设备使用维护说明书。

2）修理修缮合同，客户：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司红岗采油厂，项目：9台柱塞式水泵改造。合同编号JS2022-W-5-CL-17-98，查见签订时间为2022年4月25日。合同修理修缮后的质量和技术标准进行约定：执行GB/T9234机动往复泵、 GB/T7784检验测试标准及更换部件的性能等方面进行规定。

对抽查的售后服务维修合同。内容涉及的测量要求及过程，企业进行了确认，经审核企业对应的产品制造加工维修过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的加工修理修缮和验收检验要求。

抽查企业售后服务维修记录表（记录编号QMSR12-029），对维修产品编号、时间、地点、故障现象、处置措施进行了记录，并对维修泵的运行调整按项目包括螺栓和压紧力、接触面积调节等特性实施检验并记录签字。

- 对企业组织任何变更的审核

企业营业执照和组织机构未发生变化，本次审核企业提出申请调整认证业务范围，将认证产品的原售后服务，调整为售后服务（含维修）。即调整后为：“机动往复泵（柱塞泵：注水泵、增压注水泵、二氧化碳泵、注聚合物泵、锅炉给水泵、输油泵、调剖泵、泥浆泵、料浆泵）、计量泵、油气混输泵、转子泵和螺杆泵及其配件的设计、生产制造和售后服务（含维修）。将售后维修纳入认证范围，经核查，组织营业执照无变更，申请调整的维修属于营业执照经营范围，企业也一直正常进行售后服务（含维修），相应的测量设备和测量过程也已纳入测量管理体系管控。相关信息详见《认证信息变更申请书》、《认证信息确认表》。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

10. 本次监督审核未开出不符合项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2023年1月9日-10日上午实施远程审核，完成了对宁波合力机泵股份有限公司年度监督审核.通过网络微信沟通了解问询，图片视频查看，对企业提交的审核资料进行审核，验证了公司在去年一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作符合体系要求。综上所述，审核组认为宁波合力机泵股份有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2023.1.10

审核组成员(签字)：                                   日 期： 2023.1.10

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：