[image: image1.png]



   

[image: image2.jpg]‘l\ A SRR AT

ISC-A-T-11 fit:di ik Wi ¥ st 42 (07 B
= 4 Beiling Intenational Standard united Certification Co.Ltd. kiR R it 2

4 i 0212-2020-2023

i e

N PR ST SR AT IR o

AR AEREDE O mEbRAEL)

IS0 i AN A LA &

fiedit R B SL PR (6L D)

100%
e
AEH LSO TR BR (Saty i (iEe)

fila G 33 JLH R AL L TR _ . 8

R AL LR

CRRE T BT W) K. RO, 152022 4F (112 16D SHATAURERON 081 J30E. ikl T

JEASTRMIE, 4 TR0 Rl AT AT ], RGN R R AP HES B (R R
iCa. T .
2550 TG VLB ARG 4 & PESCAE 4 f AR SR B RERC 4 f (RSAC 4 P, ROERR 100%. B
F e & R 8 4 1F, SiRC 8 A0, BCRH 100%. B & 0 & JLRENE T 38 SLOHEH I 40 AL GB1T167-2006
CHYfit o fil P Bt 2% SUAC & AT FRI) R
2 -~

HALI (B 4) _/ Zili I (R Z'Z

F]: 2023.2.12 A FHY: 2023.2012



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编 号：0212-2020-2023
能源计量审核情况表
	企业名称
	四川省冕宁县方兴稀土有限公司

	年消耗能源（万吨标准煤）
	0.84


	部位
	用能单位
	主要次级用能单位
	主要用能设备

	能源计量器具抽查数量（台、件）
	4
	4
	8

	能源计量器具配备率（%）
	100%
	100%
	100%

	配备率是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	准确度等级是否符合要求
	符合
	符合
	符合

	能源计量器具检定率是否达到要求
	4
	4
	8

	审核情况说明：

企业能源品种主要有：电力、水、煤等，查2022年（1-12月份）消耗总标煤为0.84万吨。企业建立了能源管理制度，安全环保部是公司能源的主管部门，对能源数据采集进行维护，确保数据采集正确、测量数据汇总、平衡、分析考核。

查进出用能单位应配4台件实配4台，进出主要次级用能单位应配4台件实配4台件，配备率100%。主要用能设备应配8台件，实配8台件，配备率100%。配备的各级能源计量器具的准确度等级满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

审核组长(签名)_________           受审核方代表（签名）               
 日期: 2023.2.12                            日期 日期: 2023.2.12    



