编号：0008-2022

不符合项报告

| 企业名称： | 永济鼎基机电科技有限公司 | 不符合报告编号： | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生产技术部 陪同人员:王栋锋 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 在生产车间现场审核时发现：编号为00723068的钢尺未列入《测量设备台账》中， 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准 _6.3.1条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名) _______ ___ _ 陪同人员(签名)___ 企业部门代表（签名）_________ 日期：2023、01、09 |  |  |  |
| 纠正措施: 立即将该设备登记进测量设备台账。 企业部门代表签名： 审核员签名： |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名： 日期：2023、01、09 |  |  |  |

可另附页