编号：0114-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 通径尺寸测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | Φ10 ±0.1mm |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±0.03 mm |
|  |  | 公差T |  | 0.2mm |  |  |  |  | 允许不确定度 | 无 |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  |  | 测量范围 | （0－120）mm |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 满足要求 |
| 1.游标卡尺 |  |  | （0-150）mm |  | 无 |  | ±0.02mm | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | QP-27-2022 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 测量方法编号 |  |  | 《通径尺寸测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 操作人员姓名 |  |  | 邹倩，经培训考核合格后上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | （可另附）《通径尺寸测量过程的不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 有效性确认方法 |  |  | （可另附）《测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | （可另附）《通径尺寸测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | （可另附）《通径尺寸测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足要求 |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求，测量过程要素如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控，测量过程不确定度评定方法正确，测量过程有效性确认方法正确，满足要求，测量过程监视状态受控正常。 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2023年 1  月 13 日       审核员：               企业部门代表：