编号：0005-2020

不符合项报告

企业名称：西安石油大佳润实业有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 陕西丰图新材料科技有限公司 陪同人员: 丁建祖

不符合事实描述： 查，陕西丰图新材料科技有限公司，编号为1G0303066的（0-60） MPa 压力表有效期为：2018.9.26，未进行有效性溯源。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准7.3.2 规定。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 由技术质量部负责立即将该压力表送有资质的单位进行有效溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 纠正措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：

可另附页