观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 宜宾市南溪区机关事务综合服务中心 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | □QMS□50430□EMS□OHSMSEnMS□FSMS □HACCP ■初审第( 二 )阶段审核□再认证□监督（）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | 用于贸易结算的能源计量主要供电局、供水公司、供天然气的部门安装并进行计量，未提供相关证书或检定报告，另合同约定也未提供。建议与相关方进行沟通。 |  | 下次审核关注 |
| 2 | 现场远程视频时发现中心的空调有夏季温度限值的要求，未提出冬季温度限值要求，建议改进。 |  | 下次审核关注 |
| 3 | 综合股提供的《物业管理合同》期限是2021年4月1日至2022年3月31日，望尽快完善。 |  | 下次审核关注 |
| 4 | 未能提供电工、电梯安全员资质的原件照片版（只提供复印件）。也未能提供第三方消防安全员相关资质证据。 |  | 下次审核关注 |