编号：0017-2023

不符合项报告

| 企业名称： | 黑龙江沃金装备制造有限公司 | 不符合报告编号： | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门: 生技部 陪同人员:刘春秋 |  |  |  |
| 不符合事实描述： 查在测量设备台账中，没有把出厂编号为C10037、规格型号为(0~200)㎜高度游标卡尺纳入测量设备台账中管理的证据。不符合GB/T19022-2003标准中6.3.1测量设备条款的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.3.1测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2023.2.7 |  |  |  |
| 纠正措施: 组织部门相关人员，学习标准6.3.1条款的要求。对该测量设备进行再次建账，将其它计量器具再次确认建账管理的证据。类似问题一并解决。 企业部门代表签名: 审核员签名: |  |  |  |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施已落实，经验证措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期：2023.2.7 |  |  |  |

可另附页