不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川煦睿物业管理有限公司 | 陪同人员 | 任金光 |
| 受审核部门 | 行政部 | 预计整改完成日期 | 2023年2月13日 |
| 不符合事实描述: 查食堂门口消防栓点检表，未见1月份点检记录，不符合GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款。 上述事实不符合：□GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: ☑GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准9.1.1条款 ☑GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准9.1.1条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期：2023.2.9 日 期：2023.2.9 日 期：2023.2.9 |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要：

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                       日期: