编号：0009-2020

不符合项报告

企业名称：东营市久诺尔石油设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:黄启现

不符合事实描述： 查：生产部执行的企业标准：Q/371700 JNE002-2018《原油水含量测定器》一份，现行有效，但未受控。 不符合认证审核准则条款号： 不符合GB/T19022-2003 标准6.2.1程序 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页