不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430■EMS■OHSMS□FSMS □HACCP □初审□第( )阶段审核□再认证■监督（一）次□证书转换□特殊审核□其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 甘肃澳翔印业有限公司 | 陪同人员 | 牛红梅 |
| 受审核部门 | 生产部 | 预计整改完成日期 | 2023.2.28 |
| 不符合事实描述: 未能提供外径千分尺、游标卡尺、钢直尺的检定/校准的证据。 上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 □GB/T 50430-2017标准 条款: □GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求 □ISO 22000:2018标准 条款相关要求 □ GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018标准 条款 □能源认证标准： 条款 □GB/T 27341-2009标准 条款相关要求 □GB 14881-2013标准 条款相关要求 □危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0相关要求 不符合性质：□严重 □一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 未能提供外径千分尺、游标卡尺、钢直尺的检定/校准的证据。

纠正情况： 立即送检外径千分尺、游标卡尺、钢直尺到计量单位进行检定/校准。

原因分析： 相关人员对GB/T 19001-2016标准的7.1.5条款理解不到位，未能送检外径千分尺、游标卡尺、钢直尺。

纠正措施： 1、组织相关人员对GB/T 19001-2016标准的7.1.5条款进行培训； 2、要求生产理部负责人定期对检测仪器进行检查，确保其合格有效。 预定完成日期：2023.2.28

举一反三检查情况： 经举一反三检查，暂无此类情况的发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证了整改证据，措施有效，可以关闭不符合。 验证人： 日期：

受审核方代表：                    日期: