编号：0010-2020

不符合项报告

企业名称：胜利油田顺天节能技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生技部 陪同人员:王家宝

不符合事实描述： 查生产现场发现出厂编号为00516676的声级计没有计量确认状态标识，查该设备的检定证书上检定日期为2019年11月27日，有效日期为2020年11月26日。 不符合认证审核准则条款号：___不符合GB/T19022-2003 标准6.2.1程序 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页